Приложение 1

к решению

Минского областного

исполнительного комитета

04.04.2024 №311

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

подлежащих ремонту в текущем году в Борисовском районе

| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансиро -вания, тыс.руб. | Сроки выполнения работ |  | Заказчики, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчики, наименование, адрес, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| - Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Борисов, ул. Чапаева, 29 | - устройство кровли; - замена заполнений оконных проёмов в местах общего пользования с применением оконных блоков из ПВХ профилей; - замена дверных заполнений в местах общего пользования; - замена отмостки; - ремонт цоколя; - ремонт входных групп: устройство крылец, ремонт кровли козырьков над подъездами; - ремонт балконов: замена балконных плит , замена экранов ограждения, устройство козырьков над балконами; - ремонт фасада: оштукатуривание и окрашивание; - устройство ВРУ; - замена ВРУ до этажных щитов; - замена электропроводки мест общего пользования с применением автоматических систем управления освещением; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов; - замена системы (стояков и отводных магистралей); - замена выпусков до первого колодца; - пусконаладочные работы. | 2676,863 | Декабрь 2025 | Июль 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | ООО «Савентбел ВВК»» |
| 2 | г. Борисов, ул. Гончарная, 26 | - ремонт фасада; - устройство кровли;- - устройство водосточной системы козырьков; - ремонт и утепление вентиляционных шахт; - ремонт парапетов; - ремонт козырьков и крылец входных групп; - ремонт входов в подвал; - замена входов в техподполье; - ремонт цоколя; - окраска утепленных участков фасада,цоколя; - замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования с применением оконных блоков из ПВХ профиля; - восстановление отделки в местах общего пользования; - замена люков выхода на крышу; - установка жалюзийных решеток ПВХ; - ремонт балконов; - устройство экранов балконов из металлического профилированного листа; - замена тамбурных дверных блоков; - ремонт металлических дверных блоков входа в подъезды; - устройство экранирования ВРУ; - замена отмостки; - восстановление благоустройства; - замена ВРУ,замена этажных щитов; - замена электропроводки мест общего пользования с применением автоматических систем управления освещением; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов; - замена системы (стояков и отводных магистралей); - замена выпусков до первого колодца; - замена группового водомерного узла ХВС,ГВС; - замена системы (трубопроводы,стояки); - замена стояков дождевой канализации; - замена труборооводов по подвалу; - устройство узла учета и регулирования; - пусконаладочные работы; - автоматизация системы отопления. | 1902,734 | Декабрь 2025 | Июль 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | ООО «Тартас» |
| 3 | г. Борисов, ул. Серебренникова, 18 | - ремонт фасадов; - ремонт цоколя; - ремонт дверных блоков в местах общего пользования; - устройство экранирования этажных щитков; -ремонт кровли; - ремонт надстройки выхода на кровлю; - замена заполнений оконных проёмов в местах общего пользования с применением оконных блоков из ПВХ профилей; - замена люков выхода на кровлю; - утепление вент.шахт,установка защитных зонтиков; - замена отмостки; - замена крылец,устройство ограждения,козырьков над крыльцами; - установка козырьков над балконами 5 этажа; - замена/устройство козырьков над входами в здания; - ремонт цоколя; - замена экранов ограждений балконов; - замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования; - замена заполнений дверных проемов в тамбурах; - восстановление участков пола цокольного этажа; - устройство дополнительной звукоизоляции (потолок ИТП); - восстановление благоустройства; - замена ВРУ,замена этажных щитов; - замена питающей сети от ВРУ до этажных щитков; - замена электропроводки мест общего пользования с применением автоматических систем управления освещением; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов; - замена инженерных систем ХВС,ГВС с полной заменой арматуры и трубопроводов ниже отм.0.000; - замена стояков ГВС,ХВС; - замена хоз-фекальной канализации; - замена выпусков до первого колодца; - замена трубопроводов и арматуры системы,отопления ниже отм.0.000; - замена оборудования ИТП; - пусконаладочные работы. | 1628,473 | Декабрь 2025 | Июль 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | ООО «Савентбел ВВК» |
| 4 | г. Борисов, ул. Днепровская, 35 | - ремонт фасада; - замена кровельного покрытия на металлический профиль; - устройство слуховых окон; - устройство водосточной системы на крышу здания; - устройство новой кладки вент.шахт и их утепление; - ремонт цоколя с последующей окраской; - ремонт кирпичной кладки венчающих и междуэтажных карнизов; - ремонт наружных штукотурных слоев; - окраска фасадов; - замена утеплителя на чердаке; - замена заполнений оконных проёмов в местах общего пользования с применением оконных блоков из ПВХ профилей; - замена дверных заполнений в местах общего пользования; - замена отмостки; - замена дверных блоков входов в ИТП,чердак; - ремонт металлических дверных блоков входа в подъезды; - ремонт площадок крылец; - замена пола в ИТП; - востановление отделки в местах общего пользования; - восстановление благоустройства; - замена электропроводки мест общего пользования с применением автоматических систем управления освещением; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов; - устройство экранирования электрощитовой и этажных щитков; - замена систем ХВС,ГВС; - замена стояков ХВС; - замена системы канализации ниже отм 0.000; - замена стояков хоз-фекальной канализации; - замена выпусков до первого колодца; - замена трубопроводов и арматуры системы отопления ниже отм. 0.000; - устройство узла учета и регулирования системой отопления с трехходовым клапаном и насосами; - пусконаладочные работы. | 1145,689 | Декабрь 2025 | Май 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | ООО «Тартас» |
| 5 | г. Борисов, ул. Лопатина, 150 | - ремонт фасада; - ремонт стыков стеновых панелей; - ремонт цоколя; - устройство выравнивающего слоя на экранах лоджий; - устройство противопожарных поясов из минплиты на локальных участках существующего утепления ЛШСУ; - замена отмосткиремонт кровли; - замена люков выхода на кровлю; - замена заполнений оконных и дверных проемов; - ремонт металлических дверных блоков входов в жилую часть; - замена лестниц для выхада на кровлю; - утепление вентшахт; - замена зонтов над вентшахтами; - ремонт входных групп; - ремонт крылец; - ремонт входов в подвал;ремонт лоджий; - восстановление отделки после замены оконных и дверных блоков; - восстановление отделки в местах общего пользования; - замена ВРУ,замена этажных щитов; - замена питающих сети от ВРУ до этажных щитковосвещения; - замена электропроводки с применением автоматических систем управления освещением; - управление освещением подъездов от программируемого реле или фото реле; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов; - замена инженерных системХВС,ГВС,с полной заменой арматуры и трубопроводов ниже отм.0.000; - замена стояков ГВС,ХВС; - замена группового водомерного узла ХВС; - замена системы канализации с полной заменой арматуры и трубопроводов ниже отм.0.000; - замена хоз-фекальной канализации; - замена выпусков до первого колодца; - замена трубопроводов и арматуры системы; - отопления ниже отм.0.000; - замена оборудования ИТП; - пусконаладочные работы; - замена ливневой канализации. | 2780,479 | Февраль 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 6 | г. Борисов, ул. Ибаррури, 26 | - ремонт фасадов; - замена кровельного ковра; - замена кирпичной кладки и утепление вентиляционных шахт; - ремонт цоколя; - ремонт экранов лоджий; - ремонт плит лоджий; - замена крылец у входов в жилую часть; - замена отмостки; - замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования с приминением оконных блоков из ПВХ; - замена заполнений дверных проемов входов в подвал,тамбурных и водомерный узел; - ремонт металлических дверных блоков входа в секции жилого здания; - установка в ИТП дверных блоков; - устройство парапета; - устройство в помещении ИТП пола с трапом и приямком; - замена люков выхода на крышу; - установка жалюзийных решеток из ПВХ в оконных проемах подвала;ремонт остекленных и неостекленных лоджий; - устройство экранирования поэтажных щитков и ВРУ; - устройство водосточной системы на козырьки над входами в жилые секции; - восстановление отделки после замены оконных и дверных блоков,инженерных коммуникаций; - замена отмостки; - замена примыкающих к водосточным трубам водоотводных устройств на лотковую плитку; - замена ВРУ,замена этажных щитков;замена питающих сетей от ВРУ до этажных щитков; - управление освещения подъездов программируемого реле или фотореле; - устройство системы молниезащиты; - система уравнивания потенциалов; - замена групповых и распределительных линий,электрооборудования и освещения; - устройство экранирования в местах установки ВРУ и этажных распределительных щитков; - автоматизация инженерного оборудования ИТП; - замена инженерных систем ГВС,ХВС с полной заменой арматуры и трубопроводов ниже отм.0.000; - замена стояков ХВС,ГВС; - замена система системы канализации ниже отм 0.000; - замена стояков канализации;замена выпуска до первого колодца; - замена стояков дождевой канализации; - замена трубопроводов и арматуры системы отопления ниже отм.0.000; - замена оборудования ИТП; - устройство узла учета регулирования тепла в ИТП; - пусконаладочные работы | 1228,772 | Март 2026 | Октябрь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 7 | г. Борисов, б-р Комарова, 14 | - ремонт фасада; - замена кровельного ковра; - устройство водосточной системы; - утепление вентиляционных шахт; - ремонт цоколя; - замена экранов лоджий; - ремонт крылец у входов в жилую часть здания; - устройство колеи для колясок; - замена отмостки; - замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования с приминением оконных блоков из ПВХ; - установка металлических ограждений оконных проемов лестничных клеток; - восстановление отделки после замены оконных и дверных блоков; - установка тамбурных дверных блоков; - замена дверных блоков входов в подвал; - ремонт металлических дверных блоков входов в жилую секцию,тепловой пункт;установка жалюзийных решеток ПВХ на оконные проемы подвала; - замена люков выхода на крышу; - ремонт ограждений лоджий; - ремонт плит лоджий устройство экранирования этажных щитков; - восстановление благоустройства; - замена распределительных и групповых сетей,электрооборудования и освещение; - устройство экранирования электрощитовой и этажных щитков; - система уравнивания потенциалов;устройство системы молниезщиты; - замена инженерных систем ХВС,ГВС с полной заменой арматуры и трубопроводов ниже отм.0.000; - замена стояков ХВС,ГВС; - замена системы системы канализации с полной заменой арматуры и трубопроводов ниже и выше отм.0.000; - замена стояков хоз-фекальной канализации; - замена выпусков до первого колодца; - замена системы канализации с полной заменой арматуры и трубопроводов ниже отм.0.000; - замена стояков дождевой канализации; - замена трубопроводов и арматуры системы отопления ниже отм.0.000; - замена оборудования ИТП; - пусконаладочные работы. | 1312,185 | Март 2026 | Октябрь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 8 | г. Борисов, ул. Л.Чаловской, 31 | - ремонт фасадов; - замена кровельного ковра крыши и козырьков лоджий/балконов; - увелечение высоты парапета; - увелечение высоты вентиляционных шахт; - прочистка вентиляционных каналов; - утепление вентиляционных шахт; - замена козырьков входов; - покраска цоколя,экранов балконов и лоджий; - ремонт крылец входов здания; - устройство колеи для колясок; - замена отмостки; - замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования с применением оконных блоков из ПВХ; - замена тамбурных дверей; - замена дверей входа в подвал,кладовые; - ремонт металлических дверей входов; - замена люков выхода на крышу; - установка жалюзийных решеток в подвале; - восстановление отделки в местах общего пользования; - окраска фасадов утепленных участков стен фасада; - окраска неостекленных балконов; - установка зонтиков над вентиляционными шахтами; - замена отмостки; - восстановление благоустройства; - подключение электрооборудования ИТП; - автоматизация оборудования ИТП; - молниезащита здания; - система уравнивания потенциалов; - замена инженерных систем ХВС,ГВС с полной заменой арматуры и трубопроводов ниже отм. 0.000; - замена стояков ХВС,ГВС;замена группового водомерного узла ХВС,ГВС; - замена системы канализации; - замена хоз-фекальной канализации; - замена выпусков до первого колодца; - замена отопления ниже отметки .0.000; - замена оборудования ИТП; - пусконаладочные работы. | 1405,632 | Март 2026 | Сентябрь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 9 | д. Б.Ухолода, ул. Речная, 4 | - ремонт фасада; - восстановление и утепление вентканалов; - замена покрытия кровли; - устройство водосточной системы; - ремонт цоколя; - устройство оконных проемов в подземном этаже блок из ПВХ с жалюзийным заполнением; - замена крылец у входов; - замена отмостки; - замена площадок перед входными группами; - замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования; - восстановление и покраска оконных и дверных откосов; - замена дверных блоков входов в подъезд; - замена люков выхода на чердак; - увелечение высоты парапета; - замена парапетных плит;устройство помещения ИТП; - востановление отделки в местах общего пользования; - восстановление благоустройства; - замена электропроводки мест общего пользования с применением автоматических систем управления освещением; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов; - устройство экранирования электрощитовой и этажных щитков; - замена систем ХВС,ГВС; - замена стояков ХВС; - замена системы канализации ниже отм 0.000; - замена стояков хоз-фекальной канализации; - замена выпусков до первого колодца; - замена трубопроводов и арматуры системы отопления ниже отм. 0.000; - устройство узла учета и регулирования системой отопления с трехходовым клапаном и насосами; - пусконаладочные работы | 638,732 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 10 | г.Борисов, ул. Н.Неман, 163 | - ремонт фасада; - восстановление и утепление вентканалов; - замена покрытия кровли; - устройство водосточной системы; - ремонт цоколя; - устройство оконных проемов в подземном этаже блок из ПВХ с жалюзийным заполнением; - замена крылец у входов; - замена отмостки; - замена площадок перед входными группами; - замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования; - восстановление и покраска оконных и дверных откосов; - замена дверных блоков входов в подъезд; - замена люков выхода на чердак; - увелечение высоты парапета; - замена парапетных плит; - устройство помещения ИТП; - востановление отделки в местах общего пользования; - восстановление благоустройства; - замена электропроводки мест общего пользования с применением автоматических систем управления освещением; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов; - устройство экранирования электрощитовой и этажных щитков; - замена систем ХВС,ГВС; - замена стояков ХВС; - замена системы канализации ниже отм 0.000; - замена стояков хоз-фекальной канализации; - замена выпусков до первого колодца; - замена трубопроводов и арматуры системы отопления ниже отм. 0.000; - устройство узла учета и регулирования системой отопления с трехходовым клапаном и насосами; - пусконаладочные работы. | 121,174 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 11 | г.Борисов, ул. Заводская, 30 | - ремонт фасада; - устройство кровли; - устройство водосточной системы козырьков; - ремонт и утепление вентиляционных шахт; - ремонт парапетов; - ремонт козырьков и крылец входных групп; - ремонт входов в подвал; - замена входов в техподполье; - ремонт цоколя; - окраска утепленных участков фасада,цоколя;замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования с приминением оконных блоков из ПВХ профиля; - восстановление отделки в местах общего пользования; - замена люков выхода на крышу; - установка жалюзных решеток ПВХ; - ремонт балконов; - устройство экранов балконов изметаллического профилированного листа; - замена тамбурных дверных блоков; - ремонт металлических дверных блоков входа в подъезды; - устройство экранирования ВРУ; - замена отмостки; - восстановление благоустройства; - замена ВРУ,замена этажных щитов; - замена электропроводки мест общего пользования с применением автоматических систем управления освещением; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов; - замена системы (стояков и отводных магистралей); - замена выпусков до первого колодца; - замена группового водомерного узла ХВС,ГВС; - замена системы (трубопроводы,стояки); - замена стояков дождевой канализации; - замена труборооводов по подвалу; - устройство узла учета и регулирования; - пусконаладочные работы; - автоматизация системы отопления. | 115,564 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| - Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 57 кв. 177 | Ремонт кровельного покрытия над 5 подъездом | 13090,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 2 | г. Борисов, ул. Днепровская, 31 | Ремонт кровельного покрытия над 1 подъездом | 15400,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 3 | ул. Н-Неман, 20 к. 1 | Ремонт кровельного покрытия | 13090,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 4 | г. Борисов, ул Ленинская, 34 | Ремонт кровельного покрытия | 26719,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 5 | г. Борисов, ул. Днепровская, 14 | Ремонт кровельного покрытия | 34419,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 6 | г. Борисов, ул. Минская, 16 | Ремонт кровельного покрытия | 14861,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 7 | г. Борисов, ул. Заводская, 26 кв. 29 | Ремонт кровли входной группы 1 подъезда | 616,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 8 | г. Борисов, ул. Ватутина, 42, кв. 79 | Ремонт кровли балкона | 462,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 9 | г. Борисов, ул. Ватутина, 64 кв. 69 | Ремонт кровли балкона | 462,00 | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| Ремонт кровель за счет средств МОИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аг. Велятичи, ул. 1 Мая, 46 | Частичная смена кровельного покрытия | 20602,70 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 2 | аг. Велятичи, ул. 1 Мая, 50 | Частичная смена кровельного покрытия | 20442,75 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 3 | аг. Лошница, ул. Молодежная, 22 | Частичная смена кровельного покрытия | 50297,14 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 4 | аг. Лошница, ул. Мичурина, 75 | Частичная смена кровельного покрытия | 17087,38 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 5 | аг. Лошница, ул. Мичурина, 73 | Частичная смена кровельного покрытия | 21171,28 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 6 | аг. Лошница, ул. Мичурина, 52 | Частичная смена кровельного покрытия | 17087,38 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 7 | г. Борисов, ул. Ленинская, 34 | Частичная смена кровельного покрытия | 37040,90 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 8 | г. Борисов, ул. Почтовая, 39 Б | Частичная смена кровельного покрытия | 22229,37 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 9 | г. Борисов, ул. 8 Марта, 11 | Частичная смена кровельного покрытия | 45413,63 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 10 | г. Борисов, ул. Заводская, 28 | Частичная смена кровельного покрытия | 32644,23 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| 11 | г. Борисов, ул. Чапаева, 48 | Частичная смена кровельного покрытия | 24656,19 | Апрель 2026 | Август 2026 | Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», Минская область, г.Борисов, ул.Трусова, 22а 8 0177 96 32 02 | Будет определён на основании процедуры закупки |
| - Улицы населённых пунктов, подлежащих текущему (капитальному) ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |